Р А С П И С А Н И Е

занятий программы профессиональной переподготовки по программе

«Релейная защита и противоаварийное управление режимами электроэнергетических систем»

на 2025-2026 учебный год

Первый год обучения (Второй этап)

| Число, день недели | Часы занятий | Дисциплина | Тема занятий | Преподаватель | Место проведения занятия, аудитория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.06.2026 Вторник | 14.00-17.25 | Иностранный язык в профессиональной коммуникации в области оперативно-диспетчерского управления и релейной защиты и автоматики | Освоение ключевых навыков деловой переписки специалиста российской электроэнергетической компании с зарубежными партнерами из дружественных государств. | Тюрина С.Ю. | ИГЭУ Б-231а |
| 11.06.2026 Четверг | 09.00-12.25 | Автоматизированные системы оперативно-диспетчерского управления и автоматизированные системы управления технологическими процессами | Прикладные сетевые протоколы верхнего уровня МЭК 60870-5-101 и МЭК 60870-5-104. Конфигурация сети. Структура протокола. Интервал времени ожидания. Структура кадра. Максимальная длина кадра. Управляющая информация. Форматы передачи информации. Защита от потерь и дублирования сообщений. Инициализация станции. Опрос. Циклическая передача. Процедуры тестирования. Реализация в ОИК СК-11. Настройка источника телеинформации: Master, Slave. Адрес объекта информации. Изучение оболочки виртуального прибора на примере счетчика-измерителя показателей качества электроэнергии многофункционального BINOM3, производства ЗАО «Алгоритм» (поддерживает МЭК 60870-5-104) | Мушников А.И. | Представительство Ауд. 218 |
|  | 13.10-16.35 |  | Протоколы GOOSE, SV, MMS, PRP, HSRP, PTP (особенности реализации, порядок применения, структура информационной единицы). Иллюстрация синхронизации времени на примере прибора ЭНКС-2 (производство Энергосервис. Настройка часов, синхронизация времени на энергообъекте. |  |  |